## Sheet1
		OP			ID	valve			checksum
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
get_rtc		0	1	0	(id)	c	k	s	(cr)					0	1	0	(id)	OK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	c	k	s	(cr)

open valve		0	2	0	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	2	0	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

close valve		0	2	1	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	2	1	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get valve position		0	2	2	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	2	2	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

start pump		0	4	0	(id)	[1,3]	c	k	s	(cr)					0	4	0	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

stop pump		0	4	1	(id)	[1,3]	c	k	s	(cr)					0	4	1	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get pump state		0	4	2	(id)	[1,3]	c	k	s	(cr)					0	4	2	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get_pressure		0	5	0	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	5	0	(id)	[state]	1	2	3	4	1	6	c	k	s	(cr)

get_all_gauges		0	6	0	(id)	c	k	s	(cr)					0	6	0	(id)	OK	G1	1	2	3	4	5	6	G2	1	2	3	4	5	6	G3	1	2	3	4	5	6	G4	1	2	3	4	5	6	G5	1	2	3	4	5	6	G6	1	2	3	4	5	6	G7	1	2	3	4	5	6	G8	1	2	3	4	5	6	c	k	s	(cr)

get_all_valves		0	6	1	(id)	c	k	s	(cr)					0	6	1	(id)	OK	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	CV1	CV2	c	k	s	(cr)

get_all_pumps		0	6	2	(id)	c	k	s	(cr)					0	6	2	(id)	OK	R1	R2	TMP	c	k	s	(cr)

get_all_mfc		0	6	3	(id)	c	k	s	(cr)					0	6	3	(id)	OK	M1	[+|-]	0	9	9	M2	[+|-]	0	1	0	M3	[+|-]	0	5	5	M4	[+|-]	0	1	3	c	k	s	(cr)

get_all_shutters		0	6	4	(id)	c	k	s	(cr)					0	6	4	(id)	OK	12_13_AL	5_6_AUT	6_7_AU	8_9_VUC	8_9_VLC	6_7_AL	6_7_VUI	6_7_VLI	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	c	k	s	(cr)

mfc_set_point		0	7	0	(id)	[1,4]	1	0	0	c	k	s	(cr)			0	7	0	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

mfc_get_value		0	7	1	(id)	[1,4]	c	k	s	(cr)					0	7	1	(id)	[state]	[+|-]	0	5	0	c	k	s	(cr)

move_electrode		0	8	0	(id)	[0|1]	c	k	s	(cr)					0	8	0	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get_electrode_position		0	8	1	(id)	c	k	s	(cr)					0	8	1	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get_icpcon_error_counters		0	9	0	(id)	c	k	s	(cr)					0	9	0	(id)	OK	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	c	k	s	(cr)

reset_icpcon_error_counters		0	9	1	(id)	c	k	s	(cr)					0	9	1	(id)	OK	c	k	s	(cr)

get_pfeiffer_error_counters		0	9	2	(id)	c	k	s	(cr)					0	9	2	(id)	OK	G1	G1	G1	G1	G1	G2	G2	G2	G2	G2	G3	G3	G3	G3	G3	G4	G4	G4	G4	G4	G5	G5	G5	G5	G5	G6	G6	G6	G6	G6	G7	G7	G7	G7	G7	TG	TG	TG	TG	TG	c	k	s	(cr)

reset_pfeiffer_error_counters		0	9	3	(id)	c	k	s	(cr)					0	9	3	(id)	OK	c	k	s	(cr)

open shutter		0	3	0	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	3	0	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

close shutter		0	3	1	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	3	1	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get shutter position		0	3	2	(id)	0	1	c	k	s	(cr)					0	3	2	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

electrode_cooling		1	2	0	(id)	[0|1]	c	k	s	(cr)					1	2	0	(id)	OK	c	k	s	(cr)

get_electrode_cooling_status		1	2	1	(id)	c	k	s	(cr)					1	2	1	(id)	[state]	c	k	s	(cr)

get_pneumatic_pressure_status		1	2	5	(id)	c	k	s	(cr)					1	2	5	(id)	OK	[state]	c	k	s	(cr)

fast_cam_cooling		1	3	0	(id)	[0|1]	c	k	s	(cr)					1	3	0	(id)	OK	c	k	s	(cr)

get_fast_cam_cooling_status		1	3	1	(id)	c	k	s	(cr)					1	3	1	(id)	[state]	c	k	s	(cr)